Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-08-07 posėdžio nutarimai

2020 m. rugpjūčio 7 d.  Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje, nutarta (protokolo Nr. ADM-386):

1. Siūloma nesuteikti teisinės apsaugos pastatui J. Karoso g. 16, Klaipėda, vertinant kaip kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektą. Rekomenduojama išsaugoti J. Karoso gatvės fasado kompoziciją, apdailą ir puošybą, architektūrinio sprendimo visumą;

2. Siūloma nesuteikti teisinės apsaugos pastatui I. Kanto g. 8, Klaipėda, vertinant kaip kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektą. Saugotinas tūris ir vieta, gatvės fasadas, išskyrus pirmo aukšto šiaurinės dalies durų angas su lauko laiptais. Taip pat saugotinos vidaus laiptinės;

3. Siūloma nesuteikti teisinės apsaugos pastatui Bangų g. 9, Klaipėda, vertinant kaip kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektą. Rekomenduojama išsaugoti pastato morfotipą, tūrinę kompoziciją.  Remontuojant pastatą, tikslinga stogo dangą keisti į  lygią skardą su užlankais arba keramines čerpes, kaminus tinkuoti. Remontuojant tinką, atkurti rustavimo imitacijos elementus. Rekomenduojama tvoros medžiagiškumą, apdailą derinti prie pastato architektūrinės stilistikos. Saugotinos ŠR fasado dvivėrės medinės įsprūdinės durys, medinių vidaus laiptų tipas. Pagal analogus rekomenduojama atkurti balkono aptvėrimą ir langų skaidymą. Rekomenduojama pirminio pastato tūrio gatvės ir šoninius fasadus su dekoro elementais šiltinti tik iš vidinės pusės.