|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2014 m. gruodžio 2 d. |
| sprendimo Nr. T2-403 |
| 2 priedas |

|  |
| --- |
| (Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos |
| sprendimo Nr. |
| redakcija) |

**KLAIPĖDOS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI**

**I. Eksploatacijos darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato**  **vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt** |
| 1. | Šviestuvų su natrio lempa eksploatacija | Vnt. | 14,34 |
| 2. | Šviestuvų su natrio lempa (su galiojančia 5 metų garantija) eksploatacija | Vnt. | 12,93 |
| 3. | Šviestuvų su kaitrine lempa eksploatacija | Vnt. | 16,46 |
| 4. | Šviestuvų su liuminescencine lempa eksploatacija | Vnt. | 20,51 |
| 5. | Prožektorių eksploatacija | Vnt. | 18,69 |
| 6. | Šviestuvo montavimo ant esamos atramos paslauga | Vnt. | 543,75 |

**II. Avarinių gedimų darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt** |
| **1.** | **Avarijos metu numuštų atramų pakeitimas:** |  |  |
| 1.1. | Atrama, metalinė, cinkuota, vienragė | Vnt. | 3298,36 |
| 1.2. | Atrama, metalinė, cinkuota, dviragė | Vnt. | 4311,53 |
| 1.3. | Atrama, gelžbetoninė | Vnt. | 2403,30 |
| 1.4. | Atrama, dekoratyvinė (M. Mažvydo al.) | Vnt. | 35224,48 |
| 1.5. | Atrama, dekoratyvinė, 6 m | Vnt. | 11944,22 |
| 1.6. | Atrama, dekoratyvinė, 4 m | Vnt. | 6510,49 |
| 1.7. | Grindinio prožektorius | Vnt. | 3724,33 |
| 1.8. | Stiklo pluošto atrama | Vnt. | 4654,40 |
| **2.** | **Kabelio gedimo vietos nustatymas** | Vnt. | 149,34 |
| **3.** | **Kabelio remontas:** |  |  |
| 3.1. | Kai kabelis iki 4x50 mm2 | m | 60,61 |
| 3.2. | Įrengiant sujungimo movą | Vnt. | 231,84 |
| **4.** | **Oro ETL keitimas į kabelinę liniją:** |  |  |
| 4.1. | Kai oro kabelis iki 35mm2 | m | 19,58 |
| **5.** | **Aplinkos atkūrimas:** |  |  |
| 5.1. | Šaligatvių plytelės | m2 | 52,05 |
| 5.2. | Žalia veja | m2 | 30,18 |
| 5.3. | Asfaltas | m2 | 124,33 |
| 5.4. | Betono trinkelės | m2 | 73,17 |
| 5.5. | Tašytų akmenų grindinys | m2 | 82,17 |

**III. Šventinio papuošimo darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato**  **vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt** |
| 1. | Tūriniai papuošimo elementai, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 406,87 |
| 2. | Papuošimo elementai, skirti medžiams puošti | Vnt. | 163,41 |
| 3. | Papuošimo elementai, skirti fasadams puošti | Vnt. | 21,49 |
| 4. | Papuošimo elementai „Žvaigždutė“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 390,73 |
| 5. | Papuošimo elementai „Eglutė“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 368,42 |
| 6. | Papuošimo elementai „Jūros banga“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 368,42 |
| 7. | Papuošimo elementų „Žvaigždutė“ kapitalinis remontas | Vnt. | 110,42 |
| 8. | Papuošimo elementų „Eglutė“ arba „Jūros banga“ kapitalinis remontas | Vnt. | 307,88 |
| 9. | Tūrinio papuošimo elementų „LL500“ kapitalinis remontas | Vnt. | 1057,43 |

**IV. Paplūdimių radiofikavimo darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt** |
| 1. | Garsiakalbio pakabinimas | Vnt. | 141,57 |
| 2. | Garsiakalbio demontavimas | Vnt. | 52,31 |
| 3. | Laikino kelio įrengimas | m | 89,54 |

**V. Pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato**  **vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt** |
| 1. | **Atramos su asimetrine šviestuvo optika įrengimas:** | | |
| 1.1. | Be archeologinių žvalgymo darbų | Vnt. | 5644,42 |
| 1.2. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | Vnt. | 5875,53 |
| 2. | **Kabelio klojimas, kai kabelis iki 4x50 mm2:** |  |  |
| 2.1. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | m | 78,93 |
| 3. | **Elektros kabelio klojimas prakalant, neardant važiuojamosios dalies dangų** |  |  |
| 3.1. | Be archeologinių žvalgymo darbų | m | 179,15 |
| 3.2. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | m | 197,47 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_