|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2014 m. gruodžio 9 d. |
| sprendimo Nr. T1-362 |
| 2 priedas |

**Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų einamojo remonto ir priežiūros paslaugų įkainiai**

**I. Eksploatacijos darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato****vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM Eur** |
| 1. | Šviestuvų su natrio lempa eksploatacija | Vnt./mėn. | 4,15 |
| 2. | Šviestuvų su natrio lempa (su galiojančia 5 metų garantija) eksploatacija | Vnt./mėn. | 3,74 |
| 3. | Šviestuvų su kaitrine lempa eksploatacija | Vnt./mėn. | 4,77 |
| 4. | Šviestuvų su liuminescencine lempa eksploatacija | Vnt./mėn. | 5,94 |
| 5. | Prožektorių eksploatacija | Vnt./mėn. | 5,41 |
| 6. | Šviestuvo montavimo ant esamos atramos paslauga | Vnt. | 157,48 |

**II. Avarinių gedimų darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM Eur** |
| **1.** | **Avarijos metu numuštų atramų pakeitimas:** |  |  |
| 1.1. | Atrama, metalinė, cinkuota, vienragė | Vnt. | 955,27 |
| 1.2. | Atrama, metalinė, cinkuota, dviragė | Vnt. | 1248,71 |
| 1.3. | Atrama, gelžbetoninė | Vnt. | 696,04 |
| 1.4. | Atrama, dekoratyvinė (M. Mažvydo al.) | Vnt. | 10201,71 |
| 1.5. | Atrama, dekoratyvinė, 6 m | Vnt. | 3459,29 |
| 1.6. | Atrama, dekoratyvinė, 4 m | Vnt. | 1885,57 |
| 1.7. | Grindinio prožektorius | Vnt. | 1078,64 |
| 1.8. | Stiklo pluošto atrama | Vnt. | 1348,01 |
| **2.** | **Kabelio gedimo vietos nustatymas** | Vnt. | 43,25 |
| **3.** | **Kabelio remontas:** |  |  |
| 3.1. | Kai kabelis iki 4x50 mm2 | m | 17,55 |
| 3.2. | Įrengiant sujungimo movą | Vnt. | 67,15 |
| **4.** | **Oro ETL keitimas į kabelinę liniją:** |  |  |
| 4.1. | Kai oro kabelis iki 35mm2 | m | 5,67 |
| **5.** | **Aplinkos atkūrimas:** |  |  |
| 5.1. | Šaligatvių plytelės | m2 | 15,07 |
| 5.2. | Žalia veja | m2 | 8,74 |
| 5.3. | Asfaltas | m2 | 36,01 |
| 5.4. | Betono trinkelės | m2 | 21,19 |
| 5.5. | Tašytų akmenų grindinys | m2 | 23,80 |

**III. Šventinio papuošimo darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato****vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM Eur** |
| 1. | Tūriniai papuošimo elementai, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 117,84 |
| 2. | Papuošimo elementai, skirti medžiams puošti | Vnt. | 47,33 |
| 3. | Papuošimo elementai, skirti fasadams puošti | m | 6,22 |
| 4. | Papuošimo elementai „Žvaigždutė“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 113,16 |
| 5. | Papuošimo elementai „Eglutė“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 106,70 |
| 6. | Papuošimo elementai „Jūros banga“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 106,70 |
| 7. | Papuošimo elementų „Žvaigždutė“ kapitalinis remontas | Vnt. | 31,98 |
| 8. | Papuošimo elementų „Eglutė“ arba „Jūros banga“ kapitalinis remontas | Vnt. | 89,17 |
| 9. | Tūrinio papuošimo elementų „LL500“ kapitalinis remontas | Vnt. | 306,25 |

**IV. Paplūdimių radiofikavimo darbų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM Eur** |
| 1. | Garsiakalbio pakabinimas | Vnt. | 41,00 |
| 2. | Garsiakalbio demontavimas | Vnt. | 15,15 |
| 3. | Laikino kelio įrengimas | m | 25,93 |

**V. Pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas**  | **Mato** **vnt.** | **Mato vieneto įkainis su 21 % PVM Eur** |
| 1. | **Atramos su asimetrine šviestuvo optika įrengimas:** |
| 1.1. | Be archeologinių žvalgymo darbų | Vnt. | 1634,74 |
| 1.2. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | Vnt. | 1701,67 |
| 2. | **Kabelio klojimas, kai kabelis iki 4x50 mm2:** |  |  |
| 2.1. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | m | 22,86 |
| 3. | **Elektros kabelio klojimas prakalant, neardant važiuojamosios dalies dangų:** |  |  |
| 3.1. | Be archeologinių žvalgymo darbų | m | 51,89 |
| 3.2. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | m | 57,19 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_