Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-403 2 priedas

(Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2014 m. gruodžio 11 d.

sprendimo Nr. T2-309 redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI

I. Eksploatacijos darbų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvų su natrio lempa eksploatacija | Vnt. | 14,34 |
| 2. | Šviestuvų su natrio lempa (su galiojančia 5 metų garantija) eksploatacija | Vnt. | 12,93 |
| 3. | Šviestuvų su kaitrine lempa eksploatacija | Vnt. | 16,46 |
| 4. | Šviestuvų su liuminescencine lempa eksploatacija | Vnt. | 20,51 |
| 5. | Prožektorių eksploatacija | Vnt. | 18,69 |
| 6. | Šviestuvo montavimo ant esamos atramos paslauga | Vnt. | 543,75 |

II. Avarinių gedimų darbų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avarijos metu numuštų atramų pakeitimas: |  |  |
| 1.1. | Atrama, metalinė, cinkuota, vienragė | Vnt. | 3298,36 |
| 1.2. | Atrama, metalinė, cinkuota, dviragė | Vnt. | 4311,53 |
| 1.3. | Atrama, gelžbetoninė | Vnt. | 2403,30 |
| 1.4. | Atrama, dekoratyvinė (M. Mažvydo al.) | Vnt. | 35224,48 |
| 1.5. | Atrama, dekoratyvinė, 6 m | Vnt. | 11944,22 |
| 1.6. | Atrama, dekoratyvinė, 4 m | Vnt. | 6510,49 |
| 1.7. | Grindinio prožektorius | Vnt. | 3724,33 |
| 1.8. | Stiklo pluošto atrama | Vnt. | 4654,40 |
| 2. | Kabelio gedimo vietos nustatymas | Vnt. | 149,34 |
| 3. | Kabelio remontas: |  |  |
| 3.1. | Kai kabelis iki 4x50 mm2 | m | 60,61 |
| 3.2. | Įrengiant sujungimo movą | Vnt. | 231,84 |
| 4. | Oro ETL keitimas į kabelinę liniją: |  |  |
| 4.1. | Kai oro kabelis iki 35 mm2 | m | 19,58 |
| 5. | Aplinkos atkūrimas: |  |  |
| 5.1. | Šaligatvių plytelės | m2 | 52,05 |
| 5.2. | Žalia veja | m2 | 30,18 |
| 5.3. | Asfaltas | m2 | 124,33 |
| 5.4. | Betono trinkelės | m2 | 73,17 |
| 5.5. | Tašytų akmenų grindinys | m2 | 82,17 |

III. Šventinio papuošimo darbų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūriniai papuošimo elementai, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 406,87 |
| 2. | Papuošimo elementai, skirti medžiams puošti | Vnt. | 163,41 |
| 3. | Papuošimo elementai, skirti fasadams puošti | Vnt. | 21,49 |
| 4. | Papuošimo elementai „Žvaigždutė“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 390,73 |
| 5. | Papuošimo elementai „Eglutė“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 368,42 |
| 6. | Papuošimo elementai „Jūros banga“, skirti apšvietimo atramoms puošti | Vnt. | 368,42 |
| 7. | Papuošimo elementų „Žvaigždutė“ kapitalinis remontas | Vnt. | 110,42 |
| 8. | Papuošimo elementų „Eglutė“ arba „Jūros banga“ kapitalinis remontas | Vnt. | 307,88 |
| 9. | Tūrinio papuošimo elementų „LL500“ kapitalinis remontas | Vnt. | 1057,43 |

IV. Paplūdimių radiofikavimo darbų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garsiakalbio pakabinimas | Vnt. | 141,57 |
| 2. | Garsiakalbio demontavimas | Vnt. | 52,31 |
| 3. | Laikino kelio įrengimas | m | 89,54 |

V. Pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Mato vieneto įkainis su 21 % PVM, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atramos su asimetrine šviestuvo optika įrengimas: |  |  |
| 1.1. | Be archeologinių žvalgymo darbų | Vnt. | 5644,42 |
| 1.2. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | Vnt. | 5875,53 |
| 2. | Kabelio klojimas, kai kabelis iki 4x50 mm2: |  |  |
| 2.1. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | m | 78,93 |
| 3. | Elektros kabelio klojimas prakalant, neardant važiuojamosios dalies dangų |  |  |
| 3.1. | Be archeologinių žvalgymo darbų | m | 179,15 |
| 3.2. | Su archeologiniais žvalgymo darbais | m | 197,47 |

______________________