PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2022-04-19 įsakymu Nr. AD1-506

Klientų aptarnavimo centro patalpų nuomos

konkurso skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai:

1.1. Pageidaujamos išsinuomoti Patalpos skirtos 65 asmenų pastoviam darbui ir jų plotas yra 800–1400 kv. m:

    - remiantis Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65, 25 punkte nurodytais erdvės reikalavimais, vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 kv. m darbo patalpos ploto. Taip pat patalpose turi būti:

      - pasitarimų salė, kurioje tilptų bent 15 žmonių;

      - virtuvėlė-valgomasis;

      - klientų laukimo salė, kurioje tilptų bent 10 žmonių;

      - 2 kompiuterizuotos savitarnos darbo vietos;

      - Patalpos archyvo įrengimui (galimybė įrengti ne mažiau kaip 120 tiesinių metrų);

      - užtikrintos bent 10 nemokamų parkavimo vietų darbuotojams šalia patalpų;

      - bent 1 parkavimo vieta neįgalumą turintiems klientams;

      - patalpos pritaikytos neįgaliesiems;

      - kitos bendro naudojimo patalpos;

    - jeigu siūlomos nuomoti Patalpos nėra pirmame aukšte, pastate turi būti veikiantis liftas (keltuvas), kuriuo būtų galima naudotis, taip pat liftas privalo būti pritaikytas negalią turintiems asmenims;

    - Patalpos turi būti uždaros ir skirtos naudoti tik Nuomininkui.

  - Visos Patalpos turi būti viename pastate. Patalpos turi būti centrinėje miesto dalyje (Centrinė miesto dalis – viešosios teritorijos ir gatvės esančios į šiaurę nuo Dubysos g. (ši gatvės įskaitoma į centrinę dalį) iki S. Daukanto (šios gatvės dalis įskaitomos į centrinę dalį) atkarpų nuo Priestočio g ir Liepų g. sankryžos link Palangos pl.).

  - Turi būti sudaryta galimybė patalpų išorėje (prie įėjimo) įrengti informacinę iškabą.

- Siūlomos nuomoti patalpos turi būti tinkamos techninės būklės, tvarkingos, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus:

2.1. santechnikos įranga (vamzdynas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens maišytuvai) turi būti be defektų, nesusidėvėję;

2.2. tvarkinga elektros instaliacija, jungtukai, šakutės lizdai, be defektų;

2.3. sienos, lubos bei grindys turi būti tvarkingos, švarios (neturi būti pelėsio);

2.4. durys, langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi su privaloma furnitūra;

2.5. siūlomos patalpos turi būti kabinetinio tipo, atskirtos sienomis ir (ar) stiklo pertvaromis;

  - Patalpų planavimą ir visą vidaus įrengimą (lubų, sienų, grindų dangų atnaujinimą ir kt.) savo lėšomis atlieka Nuomotojas pagal Nuomininko pageidavimą be papildomo mokesčio (vieną kartą iki Patalpų perdavimo);

  - Patalpos privalo būti šildomos; privalo būti įrengti atskiri nuomojamam plotui apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, dujų, elektros ir kt.);

  - Patalpų priežiūrą, paprastąjį (einamąjį) remontą (po Nuomos sutarties pasirašymo) atlieka Nuomininkas savo lėšomis. Nuomininkas neįsipareigoja pasirašyti paslaugų sutarčių (pvz., dėl patalpų apsaugos) su esamais paslaugų tiekėjais;

  - Patalpos privalo būti su geros būklės darbo baldais;

  - šalia pastato / patalpų ne daugiau kaip 200 m atstumu turi būti automobilių stovėjimo aikštelė ir viešojo transporto sustojimo aikštelė;

  - Patalpų darbo vietų išdėstymas turi atitikti higienos reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“;

  - įrengtos darbo vietos turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti higienos normoje HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“;

  - Patalpų šildymas turi atitikti higienos reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;

  - Patalpų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas turi būti įrengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

  - Patalpų apšvietimas turi atitikti higienos reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

  - Patalpų triukšmo lygis turi atitikti higienos reikalavimus, kurie yra nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;

  - tualetų įrengimas turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti higienos normoje HN 55:2001 „Viešieji tualetai“;

  - Patalpose turi būti įrengta apsauginė priešgaisrinė signalizacija, atitinkanti Priešgaisrinės saugos reikalavimus;

  - Patalpų energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

- Reikalavimai kompiuteriniams tinklams:

  - instaliuotas ne žemesnės kaip 5E kategorijos Ethernet kompiuterių tinklas (IEEE 802.3 duomenų perdavimo protokolas) pagal Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) standarto EN 50173 (varinių ir optinių kabelių sistemų projektavimas, įdiegimas ir veikimas informacinėse technologijose) reikalavimus ir rekomendacijas.;

  - užrakinamoje komutacinėje spintoje kompiuterių tinklas komutuojamas komutavimo moduliuose;

  - kiekviena įrengta kompiuterizuota darbo vieta (toliau – KDV) aprūpinta jungiamaisiais kabeliais;

  - kiekvienoje KDV įrengtas komutacinių lizdų komplektas, kurį sudaro:

    - kompiuterinio tinklo lizdas RJ45 – 2 vnt., atvesti iš kompiuterinių tinklų komutacinės spintos.

    - kompiuterių elektros maitinimo 230V įtampos lizdas su įžeminimu – 3 vnt.

- Kompiuterių elektros maitinimo tinklo reikalavimai:

  - 230 V įtampos maitinimo tinklas;

  - visi įtampos lizdai įžeminti;

  - elektros maitinimo tinklo paskirstymo spintos užrakinamos.

- Kiti reikalavimai Patalpų įrengimui bei susiję su eksploatacinėmis išlaidomis:

  - kiekvienoje patalpoje įrengtas papildomas vienas KDV komutacinių lizdų komplektas;

  - kabelinė sistema paklota plastikiniuose nepalaikančiuose degimo kanaluose;

  - Nuomojamame pastate įrengtos įėjimo apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemos, apimančios visas darbo vietas;

  - virtuvėlėje turi būti visi tokiai zonai reikalingi mazgai;

  - prie įėjimo į pastatą privalo būti  įrengtas pandusas negalią turintiems žmonėms;

  - Patalpos išsinuomojamos kartu su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais patalpų priklausiniais (rūsiu ar sandėliukais), jei tokie yra, pastato, kuriame yra patalpos, kadastro byla turi atitikti esamą pastato patalpų padėtį bei Nekilnojamo turto registrą;

  - Patalpų nuomos terminas – 10 metų su galimybe patalpų nuomos sutartį tęsti kas 5 metus neribotą skaičių kartų.

_______________________________________